应开环审[2022]8号

关于山西晋北环境科技有限公司

废铅酸蓄电池收集储存项目（变更）环境

影响报告表的批复

山西晋北环境科技有限公司：

你公司报送的《废铅酸蓄电池收集储存项目（变更）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请等收悉。经研究，现批复如下：

一、山西晋北环境科技有限公司废铅酸蓄电池收集储存项目（变更）在山西晋北环境科技有限公司废矿物油再生利用项目厂区内（县经开区南区）实施，总投资1400万元，其中环保投资100万元。项目主要建设内容：在原废铅酸蓄电池收储项目基础上，利用闲置车间新增危险废物收储设施面积270m2，新增其它危险废物储存能力 100t，年总周转量7200t。依据《报告表》结论和专家审查意见，在落实《报告表》提出的污染防治措施后，污染物可以实现达标排放，我局原则同意项目实施建设。

二、 项目建设和运营须做好以下工作

（一）落实大气污染防治措施。废铅酸蓄电池储存车间设置轴流风机排风，通过负压收集贮存车间内废气及少量硫酸雾，废气经硫酸雾碱液洗涤塔净化处理后经1根不低于15米排气筒排出，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2无组织排放限值要求。其它类废物储存区采用密封设计，库房设置负压抽排风系统，负压收集的废气经活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（二）落实水污染防治措施。废铅酸电池储存区、其它类废物储存区等采用耐酸水泥+环氧树脂+环氧地坪漆进行防渗、防腐处理，并设置积液池及导流槽。

（三）落实噪声污染防治措施。采取设备内置、基础减振、隔声降噪，加强车辆及设备维护管理、厂区绿化等防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准值。

（四）落实固（危）废污染防治措施。生活垃圾由环卫部门定期清运处理；运营期泄露电解液、废碱液、废抹布、废防护服、废包装物、废活性炭等分区储放，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置，危废收储执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定要求。

（五）落实《报告表》明确的各项环境风险防范措施。

三、项目建设严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，按规定做好竣工环境保护验收工作。

四、朔州市生态环境局应县分局按照有关职责负责项目建设环境保护监管落实工作。

应县经济技术开发区管理委员会行政审批局

2022年7月25日